## Лист1
ООО "Восток"
ТП 86
Результат контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (первое полугодие 2013 года)
| Напряжение на фазах | Величина напряжения,В | Величина напряжения,кВ | Сила тока на каждой фазе | Величина силы тока,А
| UA | 221 | 0.22 | IA | 0.55
| UB | 219 | 0.223 | IB | 0.49
| UC | 217 | 0.221 | IC | 0.5